Виды элементов для мозаичных компоновочных решений 
на панели и пульты БРЕСТ

(без секций МКК)

| № | Вид | Аналог | Описание | Артикул | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аналог 2В-2052-02 |  |  | 1) меняется цвет подсветки стрелки: насос отключен – зеленый, включен – желтый, неисправность - красный; местное управление – белый. 2) расположены два дополнительных индикатора. |
|  |  | Аналог 2В-2052-02 |  |  | Аналогично п.1; меняются направление стрелки и цвет среды |
|  |  | 2B-2020 |  |  |  |
|  |  | 2В-2009 |  |  |  |
|  |  | Аналог 2В-2059 (по каталогу «Вибратор»), но с другими цветами лампочек |  |  |  |
|  |  | Аналог 2В-2059 (по каталогу «Вибратор»), но с другими цветами лампочек |  |  |  |
|  |  | Аналог 2В-2001 (по каталогу «Вибратор»), но с другими цветами лампочек |  |  |  |
|  |  | 2В-2006 |  |  |  |
|  |  | Аналог 2В-2037-01 (по каталогу «Вибратор»), но с другими цветами лампочек |  |  |  |
|  |  | 2В-2012 |  |  |  |
|  |  | Ф1762.3-АД |  |  |  |
|  |  | МЦИ1762.3 |  |  |  |
|  |  | Ф1761.3-АД |  |  |  |
|  |  | Ф1762.6-АД | Индикация цветом в зависимости от превышения предельных значений |  |  |
|  |  | Элемент индикации рад. контроля |  |  |  |
|  |  | 2В-2035 |  |  |  |
|  |  | 3В-2040 |  |  |  |
|  |  | 3B-2040 |  |  |  |
|  |  | 3B-2006-03 |  |  |  |
|  |  | 3B-2037 |  |  |  |
|  |  | 2В-2059 |  |  |  |
|  |  | 3В-2023-10 |  |  |  |
|  |  | 3В-2013-03 | Переключатель PX20-00024-1-11-1000 «PICCO» |  |  |
|  |  | 3В-2042-01 | Переключатель КПЕ 4640 -РС черный 4но+0нз Ручка 3-поз IP65 «Эльком» |  |  |
|  |  | 3В-2013-03 (установка под 45 градусов) | Переключатель КПЕ 1620 -РС черный 2но+0нз Ручка с фикс 2-поз IP65 «Эльком» |  |  |
|  |  | 3В-2030 | Переключатель кулачковый 4G20-55-U-R014, Апатор |  |  |
|  |  | Аналог 4B-2001 (по каталогу «Вибратор»), но горизонтальный |  |  |  |
|  |  | Э1550 |  |  |  |
|  |  | Монитор 24" с сенсорным экраном и аудиоколонками |  |  |  |

Виды немозаичных элементов для секции СУЗ на пульте БРЕСТ

| № | Вид | Аналог | Описание | Артикул | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кнопка КМЕ 4620м -С желтый 2но+0нз Цилиндр IP65 | Кнопка выбора РО КР |  | Кнопка КМЕ 4620м -С желтый 2но+0нз Цилиндр IP65 |
|  |  | Кнопка КМЕ 4620м -С черный 2но+0нз Цилиндр IP65 | Кнопка выбора РО ПКР |  | НЕ фикс. Кнопка Замыкан. при нажатии 2 группу незав. Конт. Цвет черный |
|  |  | Кнопка КМЕ 4620м -С красный 2но+0нз Цилиндр IP65 | Кнопка выбора РО АЗ |  | НЕ фикс. Кнопка Замыкан. при нажатии 2 группу незав. Конт. Цвет красный |
|  |  | Кнопка КМЕ 4620м -С синий 2но+0нз Цилиндр IP65 | Кнопка выбора РО АР |  | НЕ фикс. Кнопка Замыкан. при нажатии 2 группу незав. Конт. Цвет синий |
|  |  | Переключатель PX40-00741-1-41-1000 «PICCO» | Ключ перемещения РО СУЗ кроме АЗ |  | НЕ фиксируемый ключ 3 положения Поворот 30 от центра 4 групп незав. Конт. Длинная ручка Цвет черный |
|  |  | Переключатель PX40-00741-1-42-1000 «PICCO» | Ключ перемещения РО АЗ |  | НЕ фиксируемый ключ 3 положения Поворот 30 от центра 4 групп незав. Конт. Длинная ручка Цвет красный |
|  |  | Переключатель PX20-0ХХХ1-1-11-1000 «PICCO» | Ключ «Отмена АЗ» |  | НЕ фиксируемый ключ 3 положения Поворот 30 от центра 6 групп незав. Конт. Положения эквивалентны по замыканию контактов |
|  |  | Переключатель PX20-00364-1-12-1000 «PICCO» | Ключ «Режим ЭСМ» |  | Фиксируемый ключ 2 положения Поворот 90 6 групп незав. Конт. Цвет красный |
|  |  | Переключатель КПЕ 1620 -РС черный 2но+0нз Ручка с фикс 2-поз IP65 «Эльком» |  |  | Фиксируемый ключ 2 положения Поворот 90 2 группу незав. Конт. Установка под углом 45° |

Каталожные номера для мозаичных элементов указаны по каталогам завода «Вибратор» [1], [2].